## Presupuesto
PRESUPUESTO DE OBRA — PARTIDAS A COTIZAR — PROYECTO DOÑA CARNE MANQUEHUE 1
N° | Partida | Unidad | Cantidad | Precio Unit. (CLP) | Subtotal (CLP)
A. DEMOLICIONES Y RETIROS
1 | Retiro de piso flotante existente 1er Nivel | m2 | 301 | 5500 | 1655500 | retiro de escombros
2 | Retiro de piso flotante existente 2do nivel | m2 | 49 | 5500 | 269500 | retiro de escombros
3 | Rotura de pavimento para paso de alcantarillado | m2 | 36 | 32000 | 1152000 | retiro de escombros
4 | Reposición de pavimento para paso de alcantarillado | m2 | 36 | 38000 | 1368000 | que cantidad de m3 de hormigon
5 | Retiro de cielo americano (modular) existente 1er Piso | m2 | 137 | 5500 | 753500 | retiro de escombros
6 | Retiro de cielo americano (modular) existente 2do Piso | m2 | 49 | 5500 | 269500 | retiro de escombros
7 | Picado de 6 cm en toda el area de baldosa Budnik | m2 | 285 | 5500 | 1567500 | retiro de escombros
8 | Rotura piso hormigon Sala de congelados H=0,6m | m3 | 18 | 56750 | 1021500 | retiro de escombros
9 | Hormigon piso sala de congelados e=100mm | m2 | 7 | 17333 | 121331 | que cantidad de m3 de hormigon
10 | Armadura de refuerzo piso camara de congelados | m2 | 324 | 3076 | 996624 | Fierro?
11 | Barrera de vapor | m2 | 18 | 1200 | 21600 | de que tipo
12 | Panel de piso Isopur bajo losa, sala congelados e=150mm | m² | 18 | 66200 | 1191600 | es panel o solo aislapol
13 | Hormigon Subsuelo base camara de frio | m2 | 18 | 13333 | 239994 | cuanto hormigon y que calidad
14 | Zocalo para paneles de Hormigon armado con cadena | ml | 166 | 9870 | 1638420 | cuanto hormigon y que calidad
15 | Angulo de aluminio para montaje de paneles | ml | 300 | 4166 | 1249800 | 50xx3 mm
16 | Radier afinado area residuos y bodega de acceso PR2 | m2 | 12 | 35000 | 420000 | cuanto hormigon y que calidad
B. ESTRUCTURA Y TABIQUERÍA NUEVA
1 | Tabiqueria interior tipo TV3 | m2 | 114 | 29000 | 3306000 | que tipo de panel es
2 | Tabiqueria interior tipo TVH4 | m2 | 64 | 48000 | 3072000 | que tipo de panel es
3 | Tabiqueria interior tipo TRF5 | m2 | 60 | 58000 | 3480000 | que tipo de panel es
4 | Tabiqueria interior tipo TVS6 | m2 | 12 | 72000 | 864000 | que tipo de panel es
5 | Tabiqueria interior tipo TVC8 | m2 | 22 | 29000 | 638000 | se fabrica insitu o se envia fabricado
6 | Estructura metalica refuerzo 2do Nivel | kg | 250 | 3800 | 950000 | es empernada o soldada en terreno
7 | Estructura metalica soporte equipos exteriores | kg | 130 | 3800 | 494000 | es empernada o soldada en terreno
8 | Tabique cierre ventana 2do Nivel | m2 | 12 | 65000 | 780000 | se fabrica insitu o se envia fabricado
9 | Cenefa shaft para paso de alcantarillado, tabiqueria | m2 | 16 | 65000 | 1040000 | es pre-fabricada
C. PANELES CÁMARA DE FRÍO (muros + piso)
1 | Paneles de muro Isopol POL1 | m² | 141 | 45000 | 6345000
2 | Paneles de muro Isopur PUR2 | m² | 48 | 55000 | 2640000
3 | Instalacion paneles de cielo y muro | m² | 307 | 14000 | 4298000
4 | Instalacion panel de piso bajo Losa |  | 18 | 15000 | 270000
D. CIELOS
1 | Cielos tipo CV1 | m² | 49 | 20000 | 980000
2 | Cielos tipo CV2 | m² | 14 | 25000 | 350000
3 | Cielo tipo Modular CM3 | m² | 128 | 25000 | 3200000
4 | Cielo RF-120, tipo CF4 | m² | 5 | 55000 | 275000
5 | Cielo Panel Kover 50 CK5 | m² | 22 | 45000 | 990000
6 | Cielo Panel Isopol 100 CPO6 | m² | 59 | 38000 | 2242000
7 | Cielo Panel Isopur 100 CPU | m² | 19 | 55000 | 1045000
D. TERMINACIONES DE PISO
1 | Suministo e instalacion de baldosa Budnik PB1 | m² | 221 | 18000 | 3978000 | se pulun al final ?
2 | Revestimiento de piso (Grada Estriada) — Pavimento Vinílico 2do Piso PV3 | m² | 46 | 25000 | 1150000
3 | Gradas Estriadas zona escalera PG2 |  |  |  | 0
4 | Radón sanitario terminacion 90° | ml | 166 | 5500 | 913000 | cuanto hormigon y que calidad
5 | Suministro e Instalación de cerámico en muros Zona TVH4 | m² | 45 | 22000 | 990000 | se considero algun puente adherente
F. PINTURA
1 | Pintura completa interior (esmalte al agua, color blanco) | m² | 425 | 8500 | 3612500 | se considero latex y cuantas manos se consideraron
2 | Pintura intumescente del refuerzo estructural | m2 | 20 | 18500 | 370000 | que espesor
3 | Anticorrosivo refuerzo estructural + soporte exterior equipos | kg | 350 | 150 | 52500 | se arena la estructura
4 | Pintura terminacion refuerzo estructural + soporte exterior equipos | kg | 350 | 250 | 87500 | es epoxica
G. HOJALATERÍA Y CUBIERTA
1 | Hojalatería — Forro coronación acero galvanizado prepintado 0,4mm | ml | 20 | 22000 | 440000 | es para chaf de segundo piso
2 | Revestimiento exterior plancha galvanizada 0,4mm (PV7) | m2 | 403 | 17000 | 6851000 | es para chaf de segundo piso
3 | Montaje revestimiento exterior plancha galvanizada | m2 | 403 | 8000 | 3224000 | es para chaf de segundo piso
4 | Plataforma metálica para equipos de aire (metal desplegado) | m² | 7 | 65000 | 455000
5 | Global por reparación de cubierta | gl | 1 | 2200000 | 2200000
Subtotal |  |  |  |  | 75518869
|  |  | Gatos Generales | 10% | 7551886.9
|  |  | Utilidades | 10% | 7551886.9
|  |  | Subtotal Neto |  | 90622642.8
|  |  | IVA |  | 17218302.132
|  |  | TOTAL |  | 107840944.932

## Notas y Exclusiones
NOTAS GENERALES
Esta cubicación corresponde a partidas de OBRA CIVIL/CONSTRUCCIÓN para enviar a cotizar a contratistas.
Por instrucción del mandante, NO se incluyen partidas de proyectos de especialidades ya definidos: proyecto eléctrico, proyecto sanitario (instalación de cañerías/artefactos), corrientes débiles, ni climatización. Sólo se incluyó la obra civil asociada (ej. rotura de pavimento para paso de alcantarillado).
Fuente de las cantidades: set de planos de arquitectura 296-RE-DCM-PRO-V02 (LAM001-LAM011) + planos sanitarios ALC/AP (2024) + archivo DXF/DWG de arquitectura. Ver carpeta 'cubicacion/' del proyecto para el detalle completo lámina por lámina.
IMPORTANTE — SOBRE LOS PRECIOS UNITARIOS
Los precios unitarios de este documento son REFERENCIALES, obtenidos de búsquedas de mercado en internet (portales de presupuesto, generadores de precios tipo CYPE Chile, proveedores) en junio de 2026. NO son cotizaciones formales de un contratista para este proyecto específico.
Sirven como orden de magnitud para evaluar las cotizaciones reales que reciba el mandante, y para tener una primera estimación de monto total antes de salir a cotizar — no para comprometer un presupuesto final ante el cliente/operador.
Varios ítems quedaron sin precio ('Por confirmar' / 'Por definir') porque dependen de información que no está disponible en los planos actuales (cálculo estructural) o porque el propio plano indica que el alcance lo define el mandante (ej. revestimiento exterior PV7).
Los precios pueden variar significativamente según comuna, proveedor, condiciones de acceso/faena, y volumen — la variabilidad de mercado encontrada en varias partidas fue de 2x a 5x entre el mínimo y el máximo.
NIVELES DE CONFIANZA (columna Confianza)
Alta: dato medido directamente desde geometría real (DXF) o cota explícita del plano.
Media: dato calculado a partir de un área/cota real del plano combinado con un supuesto razonable (ej. altura no cotada explícitamente), o precio dentro de un rango de mercado bien documentado.
Baja: estimación visual u orden de magnitud sin cota/geometría exacta, o precio sin una fuente de mercado chilena específica encontrada — requiere confirmación antes de comprometer una cifra formal.
PARTIDAS PENDIENTES DE INFORMACIÓN ADICIONAL (sin precio)
Estructura de refuerzo del altillo y su pintura intumescente: requieren la memoria de cálculo estructural, que NO está incluida en el set de planos disponible.
Radón sanitario: no se encontró ninguna referencia en los planos. Verificar con normativa OGUC/NCh vigente y con el arquitecto si aplica.
Revestimiento exterior PV7 y Global de reparación de cubierta: alcance a definir por el mandante / en terreno, sin base de cubicación en los planos.
Estructura exterior soporte de equipos: peso y detalle 'según cálculo' estructural, no disponible.
CORRECCIÓN RESPECTO A UNA ESTIMACIÓN PRELIMINAR ANTERIOR
Una primera estimación preliminar de volcanita había usado la longitud TOTAL de tabiques del DXF (142,98 m) sin separar los paneles de cámara de frío (POL1/PUR2). Tras confirmar visualmente en LAM011 que aproximadamente 66 m de esa longitud son en realidad paneles de cámara (no yeso cartón), la cifra de volcanita para tabiquería se corrigió a la baja (sección B), y los paneles de cámara quedaron como partida separada (sección C).
Fuentes de precios citadas por partida: ver columna 'Observaciones / Supuestos / Fuente del precio' de la hoja Presupuesto.